## TDSheet
N | Номенклатура | ТЭГ номер | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во по заявке
1 | Усилитель мощности NPA 600 | 600 NPA 41 |  | комп | 2
2 | Пульт диспетчерский 12 NIB 001 |  |  | шт | 27
3 | ЦИФРОВОЕ ВНЕШНЕЕ ВСЕПОГОДНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО С 2 ПРЯМЫМИ СВЯЗЯМИ (ОДНА ДВОЙНАЯ КЛАВИША) И СВ | 10 NRC 001 | 2 DA 004/25 УСИЛИТЕЛЕМ 25 ВАТТ | шт | 2
4 | Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный LS25EXT 25 BT/100B | ГР. Рупорн. Взрывозащищен. 25 Вт |  | шт | 9
5 | Всепогодный громкоговоритель / Druckkammer-Lautsprecher, 30 W / 100V IP67 | ГР. Рупорн. Всепогодн. 30 Вт |  | шт | 54
6 | Пульт-IP настольный 36 AP 701 |  | с сенсорным дисплеем 7", 36 клавыш, световая сигнализация статуса,3 функциональные клавыши | шт | 13
7 | Система электропитания Flatpack 2 60В 8КВТ |  |  | комп | 1
8 | Усилитель мощности NPA 300ВТ | 300 NPA 11 |  | шт | 7
9 | Усилитель мощности NPA 300ВТ | 300 NPA 21 |  | шт | 6
10 | Усилитель мощности 600 NPA 21 600ВТ | 3HU |  | шт | 10
11 | Усилитель мощности 600 NPA 21 600ВТ | 3U |  | шт | 1
12 | Громкоговоритель настенный 10ВТ 100В | ГР. Настен. 10 Вт |  | шт | 170
13 | Шасси PMOD 3 XRC 001/1 19" 1U в комплекте блок предохранительный |  |  | шт | 11
14 | Модуль PMOD 8 XDG 001/2 в комплекте кабели подключения, клеммная колодка |  |  | шт | 11
15 | Модуль аналоговых линий PMOD 6 XAL 001/1 |  | Модуль аналоговых линий для подключения 6-ти аудиоинтерфейсов к системе INTRON-X или INTRON-D plus с 24-мя¶управляющими входами/выходами и резервным Ethernet-интерфейсом, включает модуль 6 XAL 001 для установки в 1 RU шасси 19" системы INTRON-X, набором кабелей (24 XCBL 121, 2x 16 XCBL 121, 2 XCBL 421, 4 XCBL 531, 2x 4 XCBL 561) и клеммными колодками 2x 12 XIOTB 001 и 6 XATB 001 | комп | 2
16 | Модуль питания PMOD 500W XPS 48В 500ВТ |  |  | шт | 11
17 | Шлюз цифровой PMOD 8 XDG 001 |  |  | шт | 1
18 | Активация одной интерфейсной платы системы INTRON-X ACT-X Interface Device |  |  | шт | 1
19 | Активация функции мониторинга линий громкоговорителей подключенных к NPA ACT-NPA Speaker Circuit Monitoring |  |  | шт | 2
20 | Маяк предупредительный 48 WBL 01 |  | 48 WBL 01 | шт | 16
21 | Устройство переговорное взрывозащищенное 4 DX 705/25 |  |  | комп | 3
22 | Блок аккумуляторных батарей 4 RBP 70 48В 70АЧ |  |  | шт | 1
23 | Регистратор речи 10 NVR 01 36-72VDC 10 каналов |  |  | шт | 1
24 | Станция переговорная цифроваянаружная 4 DA 705/25 |  |  | шт | 43
25 | Кожух акустический 2 SSH 16/OG |  |  | шт | 7
26 | Маяк предупредительный 60 WBL 01 |  | 60 WBL 01 | шт | 26
27 | Блок предохранителей 6 XFTB 001 на 6 устройств |  |  | шт | 1
28 | Программное обеспечение Config manager for intron-x |  |  | шт | 1
29 | Модуль контроллера системы INTRON-X PMOD 1 XCO 001/2 |  |  | шт | 2
30 | Лампа проблесковая CWB-ATEX 48V/OG |  |  | шт | 3
31 | Крепление FIMO MCC 2x1/2" |  |  | шт | 30
32 | Громковоритель уличный рупорный KL 20/2 UE |  |  | шт | 6
33 | Громкоговоритель офисный потолочный LW 6 URW/URB |  |  | шт | 10
34 | Пластина монтажная DA+DAZ/DAH |  |  | шт | 7
35 | Громкоговоритель настенный 6 Вт/100В |  |  | комп | 161
36 | Громкоговоритель настенный 6 Вт/100В | ГР. Настен. Влагозащищен. 6 Вт |  | комп | 10
37 | Громкоговоритель потолочный 6 Вт/100В | ГР. Потолочн. 6 Вт |  | шт | 538
38 | Громкоговоритель потолочный 6 Вт/100В | ГР. Потолочн.влагозащищен. 6 Вт |  | шт | 88
39 | Громкоговоритель всепогодный с предупорн камерой 25 Вт/100В | ГР. Рупорн. Всепогодн. 25 Вт |  | шт | 192